## Sheet1
附件：
2025年度随州市养老机构“双随机、一公开”检查发现问题隐患清单
序号 | 县市区 | 单位（项目） 名称 | 问题隐患内容 | 整改时间 | 整改措施 | 备注
1 | 随县 | 随县福寿健康养老农家院 | 1.消防水管没有水，正在维修； 2.《食品药品生产经营许可证》和健康证未上墙公示。 | 10.31
2 |  | 随县金塔养老服务中心 | 1.2楼有两名失智老年人被封闭管理； 2.烟雾报警器探头防尘罩未拆除； 3.食堂灭蝇灯数量不足； 4.食堂窗户无纱窗； 5.消毒柜未启用； 6.食堂食品摆放杂乱，冰箱内食品未分类处置。 | 10.31
3 | 广水市 | 广水市仁善养老服务院 | 消防设施设备配置不足，仅有灭火器。 | 10.31
4 |  | 广水蓝洋骨科医院有限公司 | 第三方维保公司发现的问题未及时整改 | 10.31
5 |  | 广水市吴氏祠村幸福养老院 | 消防设施设备配置不足，仅有灭火器和烟雾报警器，且烟雾报警器故障为消除。 | 10.31
6 |  | 广水市明家庄园有限公司 | 1.消防设施设备配置不足，仅有灭火器且烟雾报警器未启用； 2.消毒柜未启用。 | 10.31
7 | 曾都区 | 曾都区何店镇三岔湖养老院 | 1.食堂食品摆放杂乱，冰箱内食品未分类装袋； 2.后院堆放两具木棺材，需及时清理； 3.厨房内电线未穿管。 | 10.31
8 |  | 随州市怡康老年公寓有限公司 | 1.消防水带损坏； 2.厨房灭火器未装箱； 3.食堂留样柜温度达不到标准，需更换。 | 10.31